CZĘŚĆ III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

na

roboty budowlane dla inwestycji pod nazwą

„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach realizacji projektu planuje się budowę, rozbiórkę oraz modernizację obiektów.

- Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane

- Miejsce realizacji Zamówienia: Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w Aleksandrowie Kujawskim na działkach nr 4 i 5 położonych przy ul. Parkowej 35B.

- Wszystkie wartości wyszczególnione w niniejszym dokumencie podane zostały z należytą starannością, na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej. Odchylenia od podanych parametrów mogą wystąpić ze względu na przyjęty poziom dokładności obliczeń, sposób obliczeń, a także nieznaczne zmiany rzeczywistych parametrów w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa i dobrą praktykę budowlaną.

- Krótki opis zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:

Niniejszy Projekt zakłada budowę, rozbiórkę oraz modernizację następujących obiektów:

- Budowa:

- budynek techniczny nr 1 obejmujący:

  - pomieszczenie urządzeń mechanicznego oczyszczania ścieków;

  - stację dmuchaw;

  - stację odwadniania i higienizacji osadu.

- dwa piaskowniki wirowe;

- komora rozdziału ścieków i osadu recyrkulowanego przed reaktorem biologicznym;

- reaktor biologiczny złożony z dwóch ciągów technologicznych obejmujący:

  - komory predenitryfikacji osadu recyrkulowanego;

  - komory beztlenowe;

  - komory niedotlenione;

  - komory tlenowe;

- komora rozdziału ścieków przed osadnikami wtórnymi;

- dwa osadniki wtórne radialne;

- stanowisko poboru próbek;

- przepompownia osadu i części pływających;

- komora armatury;

- silos na wapno;

- magazyn osadu odwodnionego;

- stanowisko preparatu pix;

- stacja zlewcza ścieków dowożonych;

- zbiornik ścieków dowożonych;

- Rozbiórka

- filtr dezodoracji FD

- poletko ociekowe piasku POP

- punkt zlewny PZL

- trzcinowisko TRZ1

- Modernizowane:

- pompownia lokalna;

- komory tlenowej stabilizacji osadu (adaptowane z reaktora biologicznego Biooxybloku);

- budynek socjalny;

- budynek techniczny nr 2 (rozbudowany o pomieszczenie kotłowni)

- pomieszczenie krat;

- studzienka wodomierzowa;

- a także sieci technologiczne oraz wod.-kan., elektroenergetyczne oraz opaski, chodniki, drogi

- Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia, zawiera dokumentacja projektowa, na którą składa się:

- Projekt budowlany,

- Projekty wykonawcze,

- Przedmiary robót – jako dokument uzupełniający,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

Wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. W przypadku powstania nie dających się pogodzić niezgodności – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu – jest dokument położony wyżej na powyższej liście.

- Dokumentacja projektowa jest integralną częścią SIWZ i jest dostępna w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego.

- Zestawienie dokumentacji projektowej:

- Tom 1 – Projekt budowlany. Branża architektoniczna

- Tom 2 – Projekt budowlany. Branża technologiczna

- Tom 3 – Projekt budowlany. Branża konstrukcyjna

- Tom 4 – Projekt budowlany. Branża architektoniczno- konstrukcyjna

- Tom 6 – Projekt budowlany. Branża drogowa

- Tom 7 – Projekt budowlany branży elektrycznej

- Projekt budowlany- rozbiórka istniejących obiektów wyłączonych z eksploatacji. Branża konstrukcyjna

- Wykonawca wykonując niniejsze Zamówienie winien uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego stawiane w SIWZ oraz w Ofercie;

- Wykonawca zapewni załadunek, dowóz, rozładunek urządzeń i materiałów na miejsce montażu własnym transportem na swoje ryzyko i odpowiedzialność.

- Koszt transportu winien być wliczony w cenę przedmiotu zamówienia.

- Na przedmiot zamówienia określony w ust. 5 pkt. 3 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia składają się ponadto:

- organizacja, zagospodarowanie i likwidacja placu budowy oraz właściwe jego oznakowanie,

- wytyczenie robót budowlanych w terenie, objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z warunkami dokumentacji projektowej,

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu,

- sprzątanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót zgodnie z obowiązującymi     przepisami,

- zasilanie w energię elektryczną oraz media technologiczne niezbędne do prowadzenia  robót i  zagospodarowania  placu  budowy,

- remonty i naprawę zniszczonej podczas prowadzenia robót nawierzchni w ulicach, drogach i chodnikach,

- roboty odtworzeniowe dróg i chodników, należy zakończyć protokołem badania zagęszczenia gruntu,

- przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego,

- próby i odbiory  robót z udziałem wymaganych instytucji i Zamawiającego,

- kompleksową obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją powykonawczą oraz zmianami  w ewidencji w 3 egz. w tym 1 na nośniku elektronicznym,

- dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgłoszeń, zezwoleń i pozwoleń umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa pracy, prawa energetycznego, prawa ochrony przeciwpożarowej)

- wykonanie rozruchu mechanicznego i technologicznego

- oraz wszystkie inne roboty, usługi i dostawy które są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zestawienie materiałów oraz robocizny określone w przedmiarze robót należy traktować jako wyszczególnienie pomocnicze, które ma tylko przybliżyć Wykonawcy zakres i ilość prac do wykonania. W przypadku różnic między projektem a przedmiarem o zakresie oferty decyduje dokument zawierający większy zakres robót.

- Cena robót podanych w ofercie będzie ceną ryczałtową za całość zamówienia.

- Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i sprawdzenia w terenie warunków wykonania niniejszego zamówienia w celu właściwego określenia ceny ofertowej zamówienia.

- Całość dostaw związanych z realizacją zamówienia leży po stronie Wykonawcy i będzie przez niego nadzorowana i gwarantowana.

- Całość zamówienia należy wykonać z materiałów nowych, posiadających aktualne atesty.

- Zamawiający wyjaśnia, że tam gdzie w dokumentacji załączonej do SIWZ (tj. projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót,), w  opisie przedmiotu niniejszego zamówienia lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy pzp, Zamawiający przyjmuje oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu niniejszego zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych od założonych w ww. dokumentach. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne będą takie same lub lepsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach dokumentacji projektowej.

- Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 628),

- Wykonawca przy realizacji robót budowlanych zobowiązany będzie do:

- stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

- ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenia  odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny,

- objęcia funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań przepisów prawa ochrony środowiska i przepisów BHP w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia objętego umową.

- Wymogi dla okresu gwarancji:

1) Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji ważnej przez minimum 36 miesięcy, od dnia wydania Świadectwa Przejęcia przez Zamawiającego

2) Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty koszt wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy od dnia przejęcia Robót potwierdzonego w Świadectwie Przejęcia

3) Gwarancja jakości, musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek i wad jakie powstaną w okresie gwarancyjnym, za wyjątkiem uszkodzeń wynikającej z nieprawidłowej eksploatacji i uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Zamawiającego;

4) Wykonawca zapewni, że w okresie gwarancyjnym przystąpi do jakiejkolwiek naprawy usuwania usterek i innych działań serwisowych, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia faktu przez Zamawiającego drogą elektroniczną (email i/lub faks);

5) Przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny przedmiotu umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół.

6) Warunki gwarancji zostały szczegółowo określone we Wzorze Karty Gwarancyjnej, załączonej do części II SIWZ- Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.